Общество с ограниченной ответственностью

Научно-производственное предприятие

«ЭЛЕКОР»

Россия, 650002, г. Кемерово, ул. Институтская, 3, корп.2

Телефон/факс:   (384-2)65-76-62, 8-923-516-5183; e-mail: nppelekor@yandex.ru; www.nppelekor.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для заказа комплектного распредустройства ЯКУ-1-КРУ (2 ячейки).

| 1 | Обозначение ячейки | Ячейка №1 (Отходящая линия №1 (6кВ)) | Ячейка №2 (Отходящая линия №2 (0.4/0,23кВ)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Номинальное напряжение, кВ | 6 | 6 |
| 3 | Номинальный ток ячейки, А | 630 | 630 |
| 4 | Тип разъединителя | РВФЗ 10-630 | РВФЗ 10-630 |
| 5 | Исполнение ввода-вывода |  | Кабельный вывод |
| 6 | Тип выключателя | BB/TEL-10-20/1000 | Выключатель автоматический: Отходящие автоматы: |
| 7 | Номинальный первичный ток трансформаторов тока, А | Датчик тока 600/5 | Силовой ТМГ ______ кВА 6/0.4 Разделительный ТСЗ ____кВА |
| 8 | Трансформатор собственных нужд | НОЛ 220В – 2шт. |  |
| 9 | Защита токовой отсечки, максимальная токовая защита, защита минимального напряжения | Блоки ООО НПП «ЭЛЕКОР» +ФННП или Микропроцессорный блок (БМРЗ 101, БЗП-02,МКЗП Микро) + ФННП Блок БКЗЖ | Предохранители ПКТ Реле утечки ЗУТ 380В |
| 11 | Защита от замыкания на «землю» |  |  |
| 12 | Защита от обрыва заземляющей жилы |  |  |
| 13 | Ограничители перенапряжения | ОПН/TEL РВ (на вводе, на выводе) | - |
| 14 | Счетчик, приборы контроля тока и напряжения. | Указать тип счетчика | Вольтметр по низкой стороне |

Дополнительные требования:

- Светодиодное освещение ячейки и отсека управления.

- Салазки с ЖС

- Тип штыревых изоляторов (фарфоровые, стеклянные)

Продукция имеет заключение экспертизы промышленной безопасности, соответствует требованиям нормативной документации, имеет полный набор электрических и механических защит и блокировок, в соответствие с РД 05-334-99, разработана специально для применения на разрезах.

Утверждаю: ___________________________________________